《天津市计量管理条例》行政处罚裁量基准

1	违法行为	未使用国家法定计量单位从事相关活动
法定依据	《天津市计量管理条例》第三十五条 违反本条例第八条规定的，责令改正；其中对违反第（六）项规定的，责令停止销售，可处以一千元以下罚款。

《天津市计量管理条例》第八条 从事下列活动应当使用国家法定计量单位：（一）制发公文、公报、统计报表；（二）编制广播、电视节目；（三）发表研究报告、学术论文；（四）制作、发布广告；（五）制定标准、技术规范、检定规程；（六）出版发行图书、报纸、期刊等出版物；（七）印制票据、票证、帐册；（八）生产、销售商品，标注商品标识、标签、标价签，编制产品使用说明书；（九）出具检定、校准、测试、检验、试验数据和凭证；（十）国家和本市规定应当使用法定计量单位的其他活动。
裁量阶次具体标准	从轻	责令改正；责令停止销售，可处300元以下的罚款。
一般	责令改正；责令停止销售，处300元以上700元以下罚款。
从重	责令改正；责令停止销售，处700元以上1000元以下罚款。
裁量因素	从轻情形：

1.违法行为持续时间不足3个月；

2.及时改正，未造成危害后果或造成轻微危害后果并主动减轻。

从重情形：

1.违法行为持续时间6个月以上；

2.使用非法定计量单位10处以上的;

3.拒不改正的；

4.造成严重危害后果；

5.造成群体性事件，或在国内外被报道造成恶劣影响.
备注
2	违法行为	计量检定机构未在规定的检定项目和测量范围内开展计量检定工作
法定依据	《天津市计量管理条例》第三十六条 违反本条例第十二条规定的，责令停止违法行为，可处以一千元以下罚款。

《天津市计量管理条例》第十二条 计量检定机构必须在规定的检定项目和测量范围内开展计量检定工作。
裁量阶次具体标准	从轻	责令停止违法行为，可处以300元以下罚款。
一般	责令停止违法行为，处以300元以上700元以下罚款。
从重	责令停止违法行为，处以700元以上1000元以下罚款。
裁量因素	从轻情形：

1.违法行为持续时间不足3个月；

2.及时改正，未造成危害后果或造成轻微危害后果并主动减轻。

从重情形：

1.违法行为持续时间6个月以上；

2.拒不改正的；

3.造成严重危害后果；

4.造成群体性事件，或在国内外被报道造成恶劣影响。
备注
3	违法行为	未按照规定申请检定属于强制检定范围的计量器具；未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定属于非强制检定范围的计量器具
法定依据	《天津市计量管理条例》第三十七条 违反本条例第十六条第一款、第二款规定的，责令停止使用，可处以一千元以下罚款。

《天津市计量管理条例》第十六条第一、二款 单位和个人使用的强制检定计量器具，应当按照规定的周期向市场监督管理部门指定的计量检定机构申请检定。当地不能检定的，向上一级市场监督管理部门指定的计量检定机构申请检定。

使用非强制检定计量器具的单位和个人，应当按照规定的周期自行检定或者送计量检定机构检定。
裁量阶次具体标准	从轻	责令停止使用，可处以300元以下罚款。
一般	责令停止使用，处以300元以上700元以下罚款。
从重	责令停止使用，处以700元以上1000元以下罚款。
裁量因素	从轻情形：

1.违法行为持续时间不足3个月；

2.涉案计量器具不足3台；

3.及时改正，未造成危害后果或造成轻微危害后果并主动减轻。

从重情形：

1.违法行为持续时间6个月以上；

2.涉案计量器具数量10台以上;

3.拒不改正的；

4.造成严重人体健康或人身、财产受损;

5.造成群体性事件，或在国内外被报道造成恶劣影响。
备注
4	违法行为	1.未按要求办理封存或者启封手续；

2.使用未经市市场监督管理部门指定的计量检定机构检定合格的计量器具；

3.使用国家和本市明令淘汰的计量器具；
法定依据	《天津市计量管理条例》第三十八条 违反本条例第十八条、第十九条、第二十条第（四）项规定的，责令停止使用，可处以一千元以下罚款；情节严重的，可处以一千元以上一万元以下罚款。

《天津市计量管理条例》第十八条 强制检定的计量器具需要封存或者启封使用的，必须到区市场监督管理部门办理封存或者启封手续。

《天津市计量管理条例》第十九条 单位进口自用的计量器具，属于国家强制检定目录范围的，必须经市市场监督管理部门指定的计量检定机构检定合格后，方准使用。

《天津市计量管理条例》第二十条 使用计量器具的单位和个人，不得有下列行为：（四）使用国家和本市明令淘汰的计量器具。
裁量阶次具体标准	从轻	责令停止使用，可处以300元以下罚款。
一般	责令停止使用，处以300元以上700元以下罚款。
从重	责令停止使用，处以700元以上1000元以下罚款。
裁量因素	从轻情形：

1.违法行为持续时间不足3个月；

2.及时停止使用违法计量器具的行为，未造成危害后果或造成轻微危害后果并主动消除的。

从重情形：

1.违法行为持续时间6个月以上；

2.采取伪造证据等方式掩盖违法事实的；

3.拒不改正的；

4.造成严重人体健康或人身、财产受损;

5.造成群体性事件，或在国内外被报道造成恶劣影响。
备注	情节严重的，可处以一千元以上一万元以下罚款。
5	违法行为	使用计量器具有如下行为：1.破坏计量器具准确度；2.伪造、盗用、倒卖计量检定合格印、证；3.使用不合格的计量器具；5.使用以欺骗消费者为目的的计量器具；6.伪造计量数据。

经营依据量值结算的商品没有配备符合国家和本市规定的计量器具的；

经营者销售的商品量、提供的计时服务量和信息服务量的实际值与结算值不符合国家和本市的有关规定；

商品实际净含量与标明的净含量不相符。
法定依据	《天津市计量管理条例》第三十九条 违反本条例第二十条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项和第二十七条、第二十八条、第二十九条规定的，责令停止使用或者销售，没收计量器具和非法检定印、证，并可处以二千元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

《天津市计量管理条例》第二十条 使用计量器具的单位和个人，不得有下列行为：（一）破坏计量器具准确度；（二）伪造、盗用、倒卖计量检定合格印、证；（三）使用不合格的计量器具；（五）使用以欺骗消费者为目的的计量器具；（六）伪造计量数据。

《天津市计量管理条例》第二十七条 经营依据量值结算的商品，应当配备符合国家和本市规定的计量器具；没有配备的，不得从事经营活动。

《天津市计量管理条例》第二十八条 经营者销售的商品量、提供的计时服务量和信息服务量的实际值与结算值应当相符，其计量偏差必须符合国家和本市的有关规定。

《天津市计量管理条例》第二十九条 经营定量包装商品的，应当按照国家规定的标注方法，在单件包装物的显著位置标明内装商品的净含量。商品实际净含量与标明的净含量应当相符。
裁量阶次具体标准	从轻	责令停止使用或者销售，没收计量器具和非法检定印、证，并可处以600元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。
一般	责令停止使用或者销售，没收计量器具和非法检定印、证，并可处以600元以上1400元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。
从重	责令停止使用或者销售，没收计量器具和非法检定印、证，并可处以1400元以上2000元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。
裁量因素	从轻情形：

1.违法行为持续时间不足3个月；

2.及时改正，未造成危害后果或造成轻微危害后果并主动消除的。

从重情形：

1.违法行为持续时间6个月以上；

2.拒不改正的；

3.造成严重人体健康或人身、财产受损；造成群体性事件；在国内外被报道造成恶劣影响。
备注
6	违法行为	销售《天津市计量管理条例》第二十二条不得销售的计量器具的
法定依据	《天津市计量管理条例》第四十条 违反本条例第二十二条规定的，没收计量器具，并可处以一千元以上一万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。《天津市计量管理条例》第二十二条 任何单位和个人不得销售下列计量器具：（一）无计量检定合格印、证的；（二）用不合格零配件装配的；（三）未标明型号、规格、量限和准确度等级的；（四）新产品未经定型鉴定、样机试验的；（五）违反国家规定使用非法定计量单位的；（六）国家和本市明令淘汰和禁止进口的。
裁量阶次具体标准	从轻	没收计量器具，并可处以1000元以上3700元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。
一般	没收计量器具，并处以3700元以上7300元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。
从重	没收计量器具，并处以7300元以上10000元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。
裁量因素	从轻情形：

1.违法行为持续时间不足3个月；

2.及时改正，未造成危害后果或造成轻微危害后果并主动减轻。

从重情形：

1.违法行为持续时间6个月以上；

2.拒不改正的；

3.造成严重人体健康或人身、财产受损；

4.造成群体性上访事件，或在国内外被广泛报道造成恶劣影响。
备注